《自动化专业导论》实验要求

【实验目的】

- 通过对程序运行结果的分析，熟悉控制理论中主要性能指标的定义和计算；

- 通过对程序中kp、ki和kd参数的调整，分析PID控制器参数对系统性能指标的影响；

- 通过对已知控制系统仿真程序的学习理解，能够对程序作简单修改完成对简单系统的仿真程序设计；（优秀要求）

【实验内容】

1．已知某电厂主蒸汽温度控制系统结构如图1所示。

1）根据已给程序（设kp=0.5,ki=0.006,kd=4），观察系统输出响应曲线，计算该系统的性能指标（上升时间tr、调整时间ts、超调量σ%、峰值时间tp、稳态误差ess）。

2）观察PID控制器参数对系统性能的影响：

- 令ki=0,kd=0，改变kp观察各性能指标的变化；

- 令kp=0.5,kd=0,改变ki观察各性能指标的变化；

- 令kp=0.5,ki=0.006改变kd观察各性能指标的变化。

2．若控制系统调整为如下图所示，试绘出系统响应曲线。（申优同学做）

【实验要求】

- 完成规定的实验内容；

- 撰写实验报告，报告重点对所得结果进行分析总结，论点、论据、结论要清晰；

- 如需评优秀同学，必须完成实验内容2。

2015年7月